| 产品型号 Model | JBQ5.0/8.5(BJ10) |
| --- | --- |
| 功率 Power | 9.5kw(13HP) |
| 引水方式 Water diversion method | 旋片真空泵 Sliding vane rotary vacuum pump |
| 自吸高度 Self-priming height | 》7m |
| 扬程 Head | 54m |
| 启动方式 Start mode | 电启动或自回式手拉绳轮启动 Electric start or self-recoiling hand rope wheel start |
| 出水压力 Water outlet pressure | 0.5MPa |
| 流量 Flow | 36t/h |
| 进水管直径 Diameter of water inlet pipe | 65mm（2.5时） 65mm (2.5h) |
| 出水管直径 Diameter of water outlet pipe | 65mm（2.5时） 65mm (2.5h) |
| 整机净重 Net weight of machine | 70kg |
| 外形尺寸（长*宽*高） Size (L × W × H) | 580*680*530mm |