| 名称 Name | 森林消防泵 Forest fire pump |
| --- | --- |
| 型号 Model | SFBA5.5/3.4 |
| 启动方式 Start mode | 手拉启动/电启动 Hand start/electric start |
| 发动机型号 Engine type | SPE195（170F） |
| 标定功率 Rated power | 3.7kW/3600r/min |
| 额定流量 Rated flow | 3.4L/s |
| 额定压力 Rated pressure | 0.55Mpa |
| 最大扬程 Max. lift | 80m |
| 最大流量 Max. flow | 17m³/h |
| 自吸高度 Self-priming height | 7m |
| 水枪射程 Range of water gun | 20～22m |
| 油箱容量 Fuel tank capacity | 4.3L |
| 连续工作时间 Continuous working time | 大约2.5h About 2.5h |
| 净重 Net weight | 30.5kg |
| 外形尺寸mm Overall dimension (mm) | 505×395×440mm |