名称：高扬程三级森林消防泵(电启动）
Name: High-lift three-stage forest fire pump (electric start)

型号：SFBC10/2（E)
Model: SFBC10/2 (E)

启动方式：手拉启动/电启动
Starting method: manual start/electric start

发动机型号：1E64F（可选进口动力）
Engine type: 1E64F (optional imported power)

标定功率：5.9kW/7000r/min
Rated power: 5.9kW/7000r/min

额定流量：1.5L/s
Rated flow: 1.5L/s

额定压力：1.2MPa
Rated pressure: 1.2MPa

最大扬程：160m
Max. lift: 160m

最大流量：20m³/h
Max. flow: 20m³/h

自吸高度：7m
Self-priming height: 7m

水枪射程：23～25m
Range of water gun: 23-25m

油箱容量：23L/15L
Fuel tank capacity: 23L/15L

连续工作时间：大约6h/4h
Continuous working time: about 6h/4h

净重：15kg
Net weight: 15kg

外形尺寸mm：370×450×300mm
Size mm: 370 × 450 × 300mm