| 名称 Name | 超高扬程森林消防泵 Super-lift forest fire pump |
| --- | --- |
| 型号 Model | SFBA30/0.3 |
| 启动方式 Start mode | 手拉启动/电启动 Manual start/electric start |
| 发动机型号 Engine type |
| 标定功率 Rated power | 3.3kW/3600r/min |
| 额定流量 Rated flow | 0.3L/s |
| 额定压力 Rated pressure | 3MPa |
| 最大扬程 Max. lift | 500m |
| 最大流量 Max. flow | 1.2m³/h |
| 自吸高度 Self-priming height | 7m |
| 水枪射程 Range of water gun | 15～17m |
| 油箱容量 Fuel tank capacity | 12L |
| 连续工作时间 Continuous working time | 大约5小时 About 5 hours |
| 净重 Net weight | 50kg |
| 外形尺寸mm Overall dimension (mm) | 650×440×550mm |