| 名称 Name | 超高扬程森林消防泵 Super-lift forest fire pump |
| --- | --- |
| 型号 Model | SFBC30/0.5 |
| 启动方式 Start mode | 手拉启动/电启动 Manual start/electric start |
| 发动机型号 Engine type |
| 标定功率 Rated power | 5.4kW/3600r/min |
| 额定流量 Rated flow | 0.5L/s |
| 额定压力 Rated pressure | 3MPa |
| 最大扬程 Max. lift | 500m |
| 最大流量 Max. flow | 2m³/h |
| 自吸高度 Self-priming height | 7m |
| 水枪射程 Range of water gun | 18～20m |
| 油箱容量 Fuel tank capacity | 25L |
| 连续工作时间 Continuous working time | 大约7小时 About 7 hours |
| 净重 Net weight | 70kg |
| 外形尺寸mm Overall dimension (mm) | 680×520×630mm |